询 价 函

项目名称: 雅安城投建筑工程有限公司

关于“大興壹號（北苑）”项目钢结构

临时接待室装修的询价函

雅安城投建筑工程有限公司

二〇二〇年五月

询价函

我公司拟对关于“大興壹號（北苑）”项目钢结构临时接待室装修进行询价，现诚邀遵守中国有关法律、法规，且具有良好的商业信誉及服务能力的单位参加，项目详情如下：

| 项目名称：关于“大興壹號（北苑）”项目钢结构临时接待室装修询价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位名称：雅安城投建筑工程有限公司 |  |  |  |
| 联系人 | 陶然 | 联系方式 | 13340603237 |
| 询价项目范围、要求描述 | - 项目地址：雅安市雨城区大兴滨江东路 - 装修工期：接中标通知书后30天 - 装修清单详见附件 |  |  |
| 质保期 | 按相关规范执行，无相关规范的质保期不低于贰年 |  |  |
| 资格条件要求： | （1）有营业执照，具有相应经营范围，且成立时间一年以上； （2）具有独立承担民事责任的能力； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术服务与售后服务能力； （4）有依法纳税和社会保障资金的良好记录； （5）法律、行政法规规定的其他条件； （6）所有装饰装修施工含税价，发票需增值税普票、专票； （7）具备建筑装饰装修专业资质 |  |  |
| 报价要求 | 1.报价要求：最高限价 18万元，本次询价为总价包干（含税），报价函发送时间为5月7日至5月9日，报价必须按照甲方提供的询价函及其附件要求报价，不超过最高限价，乙方单位私自变更内容，甲方有权拒绝。 2.报价单（投标书）组成：（1）报价函；（2）营业执照盖鲜章；（3）法人授权书；（4）法人身份证复印件盖鲜章；（5）授权委托人身份证复印件盖鲜章。 |  |  |
| 报价函提交时间 | 报价函递交截止时间：2020年5月9日14时30分（北京时间）（现场方式提交）。 递交地点：雅安城投建筑工程有限公司（四川省雅安市雨城区北外环线97号3楼）。 |  |  |
| 付款条件 | 签订合同时约定 |  |  |
| 廉洁要求 | 各方应秉承公开、公平、公正的原则参与本次报价，过程如有围标、串标、陪标、行贿等不廉洁行为发生，雅安城投建筑工程有限公司将按照下列规定处理： 1.已中标的中标无效，并向雅安城投建筑工程有限公司赔付补偿金（合同金额的2%）；已签订合同的雅安城投建筑工程有限公司有权解除合同，并收取补偿金（合同金额的2%），并由违约方按合同相关约定承担违约责任，同时雅安城投建筑工程有限公司可对违规方采取必要措施（包含但不限于暂停支付所有应付账款，或通过司法途径向供方追偿由此造成雅安城投建筑工程有限公司的一切经济及商业损失）。 2.其他违规方向雅安城投建筑工程有限公司按照招标金额（无控制价则按中标金额）的2%支付补偿金。 3. 雅安城投建筑工程有限公司有权通过诉讼或仲裁方式向违规供方主张权利。 4. 雅安城投建筑工程有限公司有权将违规方列入黑名单，雅安城投建筑工程有限公司永不合作。 |  |  |

## 附件1：项目报价表格式

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共12页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |
|  | 0104 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌地台 | 1.零星砌砖名称、部位 ：售楼部门外地面 2.砖品种、规格、强度等级 ：标准砖240*115*53 3.砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M5 4.其他：详设计 | m3 | 4.047 |  |  |  |
| 2 | 轻质隔墙（加气块） | 1.砌块品种、规格、强度等级 ：600MM*200MM*200加气块 2.墙体类型 ：轻质隔墙 3.砂浆强度等级：干混砌筑砂浆 M5 4.砌墙高度暂定3.7米，以现场实际情况为准 | m3 | 5.6 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0108 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 彩铝型材平开窗 平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸 ：C1818（1800mm*1800mm） 2.框、扇材质 ：10CM彩铝型材 3.玻璃品种、厚度 ：5mm夹胶中空玻璃 | m2 | 9.72 |  |  |  |
| 4 | 彩铝型材推拉窗 推拉窗 | 1.窗代号及洞口尺寸 ：C0912（900mm*1200mm） 2.框、扇材质 ：10CM彩铝型材 | m2 | 2.16 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共12页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |
|  |  | 3.玻璃品种、厚度 ：5mm夹胶中空玻璃 |  |  |  |  |  |
| 5 | 墙面12MM钢化清玻璃 | 1.玻璃品种、规格、颜色 ：12MM钢化清玻璃 2、玻璃两面用80mm宽玫瑰金镜面不锈钢包边 | m2 | 11.16 |  |  |  |
| 6 | 钢化玻璃地弹门 | 1.门代号及洞口尺寸 ：ZHM4028 (4000mm*2800mm) 2.门框或扇外围尺寸 ：满足设计要求 3.门框、扇材质 ：不锈钢 4.玻璃品种、厚度 ：10MM钢化玻璃 5.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中，投标人综合考虑进入报价 6.其它：满足设计及相关规范要求 | m2 | 13.06 |  |  |  |
| 7 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸 ：详设计 2.成品防盗门 3.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中，投标人综合考虑进入报价 4.其它：满足设计及相关规范要求 | m2 | 1.98 |  |  |  |
| 8 | 成品套装门 | 1.门代号及洞口尺寸 ：详设计 | m2 | 5.18 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共12页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |
|  |  | 2.成品套装门 3.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中，投标人综合考虑进入报价 4.其它：满足设计及相关规范要求 |  |  |  |  |  |
| 9 | 金属门套 | 1.门代号及洞口尺寸 ：详设计 2.门窗套展开宽度 ：详设计 3.基层材料种类 木龙骨调平 4.面层材料品种、规格 ：玫瑰金不锈钢门套 5.防护材料种类:满足设计要求 | m2 | 1.51 |  |  |  |
| 10 | 200mm窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格 :15mm阻燃板基层，10mm防水石膏板面层 2.面层：满刮腻子三遍，防水乳胶漆一底两面 3.宽度：200mm | m | 8.61 |  |  |  |
| 11 | 窗帘 | 1.窗帘材质 ：布艺 2.窗帘高度、宽度 ：详设计 3.窗帘层数： 一层 4.带幔要求：无 | m2 | 29.316 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0109 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 卫生间墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度：高分子丙纶卷材 | m2 | 28.2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  | 标段： |  | 第4页 共12页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |
|  |  | 2.部位：卫生间墙面 3.高度：暂按1500mm计算 |  |  |  |  |  |
| 13 | 卫生间地面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度 ：高分子丙纶卷材 2.防水层做法 ：满足设计及相关规范要求 3.反边高度：暂按1500mm（另列） | m2 | 9.4 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0111 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 800*800米白色柔光砖 | 1.结合层砂浆配合比 ：20mm厚1:2.5干混地面砂浆 M20 2.面层材料品种、规格、颜色 ：800*800米白色柔光砖 3.其他：满足设计要求 | m2 | 167.02 |  |  |  |
| 15 | 咖网纹石材门槛石 | 1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm厚1:2.5干混地面砂浆 M20 2.面层材料品种、规格、颜色 ：咖网纹石材 3.其他：满足设计要求 | m2 | 1.24 |  |  |  |
| 16 | 卫生间防滑地砖 | 1.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm厚1:2.5干混地面砂浆 M20 2.面层材料品种、规格、颜色 | m2 | 9.4 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  | 标段： |  | 第5页 共12页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |
|  |  | ：300*600灰色仿古砖 3.其他：满足设计要求 |  |  |  |  |  |
| 17 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度 ：100mm 2.基层材料种类、规格 ：详设计 3.面层材料品种、规格、颜色：玫瑰金镜面不锈钢 | m2 | 4.667 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型 ：加气块轻质隔墙 2.18mm厚干混抹灰砂浆 M15 | m2 | 112.09 |  |  |  |
| 19 | 轻钢龙骨隔墙（外墙） | 1.骨架、边框材料种类、规格 ：60*60*4方管，横向龙骨间距约800mm,喷锌漆封面防锈，其他防护满足设计要求 2.隔板材料品种、规格、颜色 ：双面9mm阻燃防腐夹板，室内面增加一层12mm纸面石膏板 3.装饰面层另列 | m2 | 108.42 |  |  |  |
| 20 | 轻钢龙骨隔墙（软膜灯箱处） | 1.骨架、边框材料种类、规格 ：60*60*4方管，横向龙骨间距约800mm,喷锌漆封面防锈，其他防护满足设计要求 2.隔板材料品种、规格、颜色 ：9mm阻燃防腐夹板、12mm厚纸 | m2 | 17.39 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  | 标段： |  | 第6页 共12页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |
|  |  | 面石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种：详设计 |  |  |  |  |  |
| 21 | 石膏板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格 ：60*60*4方管，横向龙骨间距约800mm,喷锌漆封面防锈，其他防护满足设计要求 2.隔板材料品种、规格、颜色 ：纸面石膏板 12mm厚 3.嵌缝、塞口材料品种：详设计 | m2 | 3.7 |  |  |  |
| 22 | 石膏板柱面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距 ：木龙骨30mm×40mm 间距300mm×300mm 2.面层层材料种类、规格 ：单面12mm厚石膏板 | m2 | 3.256 |  |  |  |
| 23 | 米色亚光砖(卫生间墙砖） | 1.墙体类型 ：加气块轻质隔墙 2.安装方式 ：20mm厚水泥砂浆（中沙）粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色 ：米色亚光砖 300*600 4.其他：详设计 | m2 | 53.44 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0113 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 天棚顶部造型吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格 龙骨材料种类、中距：38型国标不上人轻钢龙骨，8#丝杆，主龙骨间距 | m2 | 115.77 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  | 标段： |  | 第7页 共12页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |
|  |  | 不大于1.2m,次龙骨间距0.4米，检修口处采用50型国际上人热镀锌轻钢龙骨，10#丝杆. 2.面层材料品种、规格、 ：10mm防潮石膏板（跌级造型） 3.满刮腻子两遍，找平磨光（另列） 4.白色无机涂料（一底两面）（另列） |  |  |  |  |  |
| 25 | 天棚石膏板平吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格 龙骨材料种类、中距：38型国标不上人轻钢龙骨，8#丝杆，主龙骨间距不大于1.2m,次龙骨间距0.4米，检修口处采用50型国际上人热镀锌轻钢龙骨，10#丝杆. 2.面层材料品种、规格、 ：10mm防潮石膏板（平面吊顶） 3.满刮腻子两遍，找平磨光（另列） 4.白色无机涂料（一底两面）（另列） | m2 | 17.6 |  |  |  |
| 26 | 软膜吊顶天棚 | 1.软膜吊顶天棚 2.高度：3700mm 3.做法：详见设计图 | m2 | 10.005 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0114 油漆、涂料、裱糊工 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  | 标段： |  | 第8页 共12页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |
|  | 程 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 天棚乳胶漆 | 1.基层类型 ：防潮石膏板面 2.喷刷涂料部位 ：天棚 3.腻子种类及要求 ：详设计 4.满刮腻子两遍，找平磨光 5.无机涂料（一底两面） | m2 | 141.77 |  |  |  |
| 28 | 墙面墙布 | 1.基层类型 ：石膏板面、抹灰墙面 2.喷刷涂料部位 ：大厅及办公室墙面 3.腻子种类及要求 ：详设计 4.满刮腻子两遍，找平磨光 5.无机涂料（一底两面） | m2 | 158.28 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0115 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 大厅隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格 ：木龙骨、9mm阻燃防腐夹板、橡木饰面 2.隔板材料品种、规格、颜色 ：烤漆图案玻璃 3.嵌缝、塞口材料品种：50mm宽金属装饰线 4.压条材料种类：玫瑰金镜面不锈钢 | 个 | 2 |  |  |  |
| 30 | 背景墙 | 1.龙骨材料种类、规格、中距 | m2 | 24.79 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  | 标段： |  | 第9页 共12页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |
|  |  | ：60*60*4方管，横向龙骨间距约800mm,喷锌漆封面防锈，其他防护满足设计要求 2.隔离层材料种类、规格 ：9mm阻燃防腐夹板 3.基层材料种类、规格 ：详设计 4.面层材料品种、规格、颜色 ：两边橡木饰面，中间墙面水泥砂浆贴墙砖 5.压条材料种类、规格：玫瑰金镜面不锈钢 |  |  |  |  |  |
| 31 | 外墙装饰墙 假草坪 | 1.外墙面假草坪装饰 2.基层：9mm阻燃防腐夹板（另列） | m2 | 64.17 |  |  |  |
| 32 | 外墙面户外广告贴 | 1.外墙面户外广告贴 2.基层：9mm阻燃防腐夹板（另列） | m2 | 24.8 |  |  |  |
| 33 | 天棚胡桃木色铝方通 | 1.胡桃木色铝方通 2.规格：80mm*100mm 3.部位：天棚吊顶处 4.做法：详见设计图 | m | 124.56 |  |  |  |
| 34 | 外墙面橡木纹路铝方通 | 1.外墙面橡木纹路80mm*100mm铝饰面 2.做法：详见设计图 | m | 119.7 |  |  |  |
| 35 | 钛合金包边不锈钢发光字 | 1.基层类型 ：金属面、墙砖 | 个 | 14 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  | 标段： |  | 第10页 共12页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |
|  | ≤0.2m2 | 2.镌字材料品种、颜色 ：发光logo字体 3.字体规格 ：≤0.2m2字体 4.钛合金不锈钢边框 |  |  |  |  |  |
| 36 | 钛合金包边不锈钢发光字 ≤0.5m2 | 1.基层类型 ：金属面、墙砖 2.镌字材料品种、颜色 ：发光logo字体 3.字体规格 ：≤0.5m2字体 4.钛合金不锈钢边框 | 个 | 4 |  |  |  |
| 37 | 接待台 | 1.台柜规格 3.75m 2.材料种类、规格:木龙骨基层，12mm木工板及12mm免漆板 3.五金种类、规格 ：满足设计要求 4.台面采用雅士白人造石 20mm 5.立面采用雅士白600*600面砖及玫瑰金镜面不锈钢 | m | 3.75 |  |  |  |
| 38 | 操作台 | 1.台柜规格 ：2.4m 2.材料种类、规格 ：12mm免漆板 3.五金种类、规格 ：满足设计要求 4.防护材料种类 ：满足设计要求 | m | 2.4 |  |  |  |
| 39 | 墙面软膜灯箱 | 1.箱体规格 ：详设计 | 个 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  | 标段： |  | 第11页 共12页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |
|  |  | 2.基层材料种类 ：轻钢龙骨基础 3.面层材料种类 ：9mm阻燃防腐夹板 4.防护材料种类：满足设计要求 |  |  |  |  |  |
| 40 | 雅士白大理石洗手台台面 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色 ：雅士白人造石 厚20mm 2.支架、配件品种、规格、品牌：50#镀锌角钢架 3.其他满足设计要求 4.部位：洗手台 | m2 | 1.103 |  |  |  |
| 41 | 墙面银镜（洗手间） | 1.镜面玻璃品种、规格 ：卫浴用银镜、1230mm*1080mm 2.框材质、断面尺寸 ：无边框 3.基层材料种类 ：墙砖 4.防护材料种类：满足设计要求 | m2 | 1.328 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0116 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 卫生间换气扇开孔（打洞） | 1. 部位 ：卫生间墙面 2. 打洞部位材质 ：200mm厚墙砖 3. 洞尺寸：满足设计要求 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  | 第11页 共12页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |
| 43 | 水电改造施工 |  | m2 |  |  |  |  |
| 42 | 立柜空调 | 匹数：3匹 | 个 | 2 |  |  |  |
| 43 | 艺术吊灯 | 大厅 直径0.6㎡ | 个 | 4 |  |  |  |
| 44 | 吊灯 | 隔间 直径0.8米，吊杆要加长 | 个 | 1 |  |  |  |
| 45 | 壁灯 | 背景墙 高度0.76米，大号，外黑内金 | 个 | 2 |  |  |  |
| 46 | 双头可调射灯 | 格栅内 瓦数：20W（中性光） | 个 | 3 |  |  |  |
| 47 | 铝方通内条灯 | 铝方通内 规格：1.2X0.1米；中性光 | 个 | 6 |  |  |  |
| 48 | 筒灯 | 吊顶 瓦数：9W（中性光） | 个 | 20 |  |  |  |
| 49 | 可调射灯 | 背景墙上方 瓦数：20W（暖光） | 个 | 4 |  |  |  |
| 50 | 明装监控设备 | 摄像头分辨率：1080p | 个 | 3 |  |  |  |
| 51 | 吸顶音响 | 支持蓝牙链接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 52 | 设计费用 | 平面图、施工图 、立面、节点图 效果图、后期现场配合 |  |  |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总费用（含税）： |  |  |  |  |  |

联系人：                                  联系电话：

说明：1）此表必须装入报价文件中。

2）后附：1.报价含及其清单、2.营业执照、3.法人（经营者）证明或法人授权书、4. 法人（经营者）身份证复印件5.授权委托人身份证复印件、6.售后服务承诺书

公司名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期: