## 清单
汉源县乡镇幼儿园建设项目一期--富林镇第三幼儿园建设项目零星材料采购表
序号 | 货物名称 | 主要技术指标（参数） | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 税率 | 不含税合价 | 含税单价 | 含税合价 | 备 注
1 | 安全出口标志灯 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 套 | 7
2 | 壁挂式空调插座 250V 10A;3极; | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 套 | 5
3 | 厨房插座 250V 10A;2+3极 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 套 | 8
4 | 带保护极安全型插座 250V 10A;2+3极 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 套 | 70
5 | 带保护极密闭型插座(安全型) 250V 10A;2+3极 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 套 | 2
6 | 单口网络面板 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 2
7 | 单联单控开关 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 只 | 25
8 | 地面网络/电话双口插座 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 10
9 | 电话插座 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 1
10 | 电井插座 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 套 | 4
11 | 电视插座 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 7
12 | 镀锌钢管 SC150 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 40
13 | 镀锌钢管 SC20 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 1800
14 | 镀锌钢管 SC25 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 20
15 | 镀锌钢管 SC40 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 32
16 | 镀锌钢管 SC80 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 60
17 | 方向标志灯(向左、向右) | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 套 | 20
18 | 封闭式线槽 100*100 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 8
19 | 刚性阻燃管 PC20 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 800
20 | 刚性阻燃管 PC25 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 480
21 | 钢制接线盒 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 170
22 | 柜式空调插座(安全型) 250V 16A;3极; | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 套 | 12
23 | 接地连接板 100*100*5mm | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 块 | 4
24 | 接地铜排 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 块 | 10
25 | 接线盒 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 550
26 | 接线盒-厨房(厨房设备) | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 15
27 | 扣压式薄壁钢导管 JDG20 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 5300
28 | 扣压式薄壁钢导管 JDG25 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 140
29 | 扣压式薄壁钢导管 JDG32 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 8
30 | 扣压式薄壁钢导管 JDG40 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 12
31 | 楼层标志灯 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 套 | 8
32 | 桥架 100*50 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 8
33 | 桥架 200*100 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 350
34 | 热镀锌扁钢 -25*4 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 500
35 | 热镀锌扁钢 -40*4 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 15
36 | 热浸锌圆钢 Φ10 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 280
37 | 三联单控开关 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 只 | 5
38 | 双联单控开关 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 只 | 30
39 | 网络/电话双口插座 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 8
40 | 尾纤 10m双头 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 根 | 46
41 | 吸顶灯 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 套 | 30
42 | PP-R塑料给水管 DN15 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 350
43 | PP-R给水管件 DN15 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 800
44 | PP-R塑料给水管 DN20 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 70
45 | PP-R给水管件 DN20 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 160
46 | PP-R塑料给水管 DN25 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 220
47 | PP-R给水管件 DN25 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 240
48 | PP-R塑料给水管 DN32 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 32
49 | PP-R给水管件 DN32 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 35
50 | PP-R塑料给水管 DN40 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 32
51 | PP-R给水管件 DN40 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 26
52 | PP-R塑料给水管 DN50 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 4
53 | PP-R塑料热水管 DN15 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 200
54 | PP-R塑料热水管 DN20 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 60
55 | 承插塑料排水管 DN50 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 70
56 | 承插塑料排水管件 DN50 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 35
57 | 承插塑料排水管 DN75 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 100
58 | 承插塑料排水管件 DN75 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 45
59 | 承插塑料排水管 DN100 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 240
60 | 承插塑料排水管件 DN100 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 260
61 | 螺旋静音UPVC管 DN100 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 100
62 | 水表 DN40 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 5
63 | 水表 DN50 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 1
64 | 座便器 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 1
65 | 洗脸盆 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 2
66 | 混合冷热水龙头 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 2
67 | 成品拖布池 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 套 | 9
68 | 瓷蹲式大便器 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 24
69 | 大便器脚踏阀 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 24
70 | 雨水斗 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 套 | 12
71 | 地漏 DN50 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 24
72 | 落地电热水器 有效容积:10L,运行功率:2KW | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 台 | 3
73 | 钢塑复合管 DN100 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 24
74 | 钢塑复合管件 DN100 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 6
75 | 钢塑复合管 DN40 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 28
76 | 钢塑复合管件 DN40 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 10
77 | 钢塑复合管 DN50 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 24
78 | 钢塑复合管件 DN50 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 15
79 | 钢塑复合管 DN65 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 28
80 | 钢塑复合管件 DN65 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 14
81 | 小便器（感应式冲洗阀） | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 套 | 3
82 | 幼儿小便器（含开关阀门等成套配件） | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 21
83 | 幼儿洗脸盆（含开关阀门等成套配件） | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 31
84 | 拖布池龙头 DN15 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 8
85 | 卧挂电热水器 有效容积:60L,运行功率:2KW | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 台 | 13
86 | PE管 DN25 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 205
87 | PE管 DN32 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 48
88 | PE管 DN40 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 40
89 | PE管件 DN25 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 54
90 | PE管件 DN32 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 15
91 | PE管件 DN40 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 11
92 | PVC-U双壁波纹管 DN200 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 120
93 | PVC-U双壁波纹管 DN300 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 240
94 | PVC-U双壁波纹管 DN400 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 240
95 | PVC-U双壁波纹管 DN500 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 100
96 | 倒流防止器 DN100 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 1
97 | 倒流防止器 DN150 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 2
98 | 倒流防止器 DN40 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 1
99 | 电磁阀 DN40 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 1
100 | 镀锌钢管 SC150 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 108
101 | 镀锌钢管 SC50 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 80
102 | 镀锌钢管 SC80 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 216
103 | 刚性阻燃管 PC20 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 336
104 | 刚性阻燃管 PC25 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 540
105 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN100 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 336
106 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN150 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 384
107 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN32 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 55
108 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN40 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 14
109 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN50 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 40
110 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN65 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 10
111 | 钢丝网骨架塑料复合管件 DN100 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 90
112 | 钢丝网骨架塑料复合管件 DN150 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 70
113 | 钢丝网骨架塑料复合管件 DN32 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 6
114 | 钢丝网骨架塑料复合管件 DN40 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 5
115 | 钢丝网骨架塑料复合管件 DN50 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 12
116 | 钢丝网骨架塑料复合管件 DN65 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 个 | 3
117 | 七孔梅花管 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 310
118 | 成品沟盖板 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | m | 125
119 | 水平安全网 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 张 | 120
120 | 密目网 | 1.满足设计要求。 2.满足幼儿园使用要求。 | 张 | 850
不含税合价
含税合价