报 价 单

项目名称：雅安市雨城区人民医院金沙分院能力提升(二期)项目二标段电线电缆采购

竞价单位：

日期：2024年1月

承诺函

致雅安城投供应链有限公司：

本公司               （公司名称）参加雅安市雨城区人民医院金沙分院能力提升(二期)项目二标段电线电缆采购（项目名称）的竞价活动，现承诺：

我公司满足关于以下的资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次竞争投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）本项目参加招投标活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

竞价单位名称：

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

法定代表人身份证明

竞价单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年      月       日

经营期限：

姓名：                 系                  （竞价单位）的法定代表人（职务：        电话：            ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

竞价单位名称：

法定代表人或其代理人签字：

年     月     日

（注意：适用于法人竞价）

授权委托书

本人            （姓名）系                （竞价单位名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）           竞价文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至投标有效期结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证复印件

竞价单位名称：                    （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

委托代理人：                        （签字）

联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

年       月       日

（注意：适用于委托人投标）

- 营业执照

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 （暂估） | 税率 | 含税到场单价（元） | 含税到场总价（元） | 备注 （国标） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-4 x25 +1x16 | 米 | 418 | 13% |  |  |  |
| 2 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-4 x35 +1x16 | 米 | 1020 | 13% |  |  |  |
| 3 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-5x16 | 米 | 856 | 13% |  |  |  |
| 4 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-4x50 +1x25 | 米 | 342 | 13% |  |  |  |
| 5 | 电线电缆 | WDZ-YJY-0.6/1KV-1(4 x240+120）-CTSC150-WS | 米 | 240 | 13% |  |  |  |
| 6 | 电线电缆 | WDZ-YJY-0.6/1KV-1(4 x95 +50)-CT-SC100-WS | 米 | 72 | 13% |  |  |  |
| 7 | 电线电缆 | WDZ-YJY-0.6/1KV-1(4x50+25）-CTSC80-WS | 米 | 60 | 13% |  |  |  |
| 8 | 电线电缆 | WDZ-YJY-0.6/1KV-1(5x10)-CT-SC65-WS | 米 | 52 | 13% |  |  |  |
| 9 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-5x16-SC50 FC.CT | 米 | 130 | 13% |  |  |  |
| 10 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-5x6 SC32 WE CE | 米 | 56 | 13% |  |  |  |
| 含税到场总价: （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、报价包含物资、运输、上车、利润、风险及管理所有费用，以上数量为暂估量，以实际供货为准。2、税费（增值税）按税务机关核定税率单独计算，3、采取一次性不可更改的报价方式报价.4、报价应加盖公司公章，提供公司营业执照、法人身份证盖章，如是授权委托人提交报价表，需要提供授权委托书及授权委托人身份证复印件、法人身份证复印件盖章。扫描电子版发送至yactgyl@126.com。5、质量要求：符合规定的材料制造的全新产品和符合国家和行业最新标准及规定, 出具合格证及按行业相关规定要求应出具的检验检测报告。 6、付款方式：月付银行转账，见票支付97%，剩下3%质保，质保期1年。7、送货地点：雅安市雨城区。8、报价清单规格型号有误差的，请在备注栏更改，请勿更改原报价清单。9.铜价基价：（68060/吨）(2024年1月15日) （国标） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 资质证书（如有）