响应文件

（投标）

项目名称（采购包号）：

竞价单位名称：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：2024年   月    日

响应函

雅安城投供应链有限公司：

根据贵公司的“                    （采购包号、项目名称）”的竞价公告，我公司经研究，决定参与本次竞价，并提交下述实质性响应文件 1 份。

（1）响应函

（2）营业执照

（3）承诺函

（4）法定代表人身份证明（法定代表人参与竞价）

（5）授权委托书（委托代理人参与竞价）

（6）报价清单

（7）相关业绩证明（非实质性响应）

根据此函，我公司承诺如下：

1.我公司已详细审查竞价文件要求以及全部参考资料。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2.我公司同意提供按照贵单位可能要求的与投标有关的一切数据或资料。

3.一旦我公司中标,我公司愿意履行自己在响应文件中及合同的全部承诺和责任。

4.我公司承诺本次投标文件有效期为开标后 30 天，在此期间内我公司将受此约束。

5.我公司承诺在投标有效期内收到中标通知书后，按照采购文件要求与采购人签订并履行合同。

6.我公司知道并同意:如果接到中标通知书后未按贵公司要求的时间签署正式合同或坚持提出附加条件，贵公司有权另选其他中标单位。

竞价单位名称：

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

营业执照

承诺函

致雅安城投供应链有限公司：

本公司              （公司名称）参加          （采购包号、项目名称）的竞价，现承诺：

我公司满足关于以下的资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次竞争投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）我公司未列入失信被执行人名单；

（8）本项目参加招投标活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。

我公司对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，将自行承担由此带来的一切后果（如取消投标中标资格、没收保证金、一年内禁止参与贵司采购投标活动等）。

因本材料涉及使用项目的特殊属性，竞价单位充分理解采购人对项目使用单位的计价拨款或有延迟。因此，双方约定付款时间、金额及其他付款条件延迟期不超过90日，期间竞价单位须保障项目材料供应。

竞价单位名称：

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

法定代表人身份证明

竞价单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年      月       日

经营期限：

姓名：                 系                  （竞价单位名称）的法定代表人（职务：        电话：            ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

竞价单位名称：

法定代表人或其代理人签字：

年     月     日

（注意：适用于法人竞价）

授权委托书

本人            （姓名）系                （竞价单位名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至投标有效期结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证复印件

竞价单位名称：                    （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

委托代理人：                        （签字）

联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

年       月       日

（注意：适用于委托人投标）

报价清单

| 采购包1：雅安大熊猫自然博物馆游客接待中心及科普宣教中心电线电缆采购（二次）-报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 （暂估） | 税率 | 含税到场单价（元） | 含税到场总价（元） | 备注 |
| 1 | 电线WDZ-BYJ | 黄色2.5平方 | 圈 | 145 | 13% |  |  |  |
| 2 | 电线WDZ-BYJ | 蓝色2.5平方 | 圈 | 105 | 13% |  |  |  |
| 3 | 电线WDZ-BYJ | 红色2.5平方 | 圈 | 65 | 13% |  |  |  |
| 4 | 电线WDZ-BYJ | 双色2.5平方 | 圈 | 80 | 13% |  |  |  |
| 5 | 电线WDZ-BYJ | 红色4平方 | 圈 | 85 | 13% |  |  |  |
| 6 | 电线WDZ-BYJ | 蓝色4平方 | 圈 | 85 | 13% |  |  |  |
| 7 | 电线WDZ-BYJ | 双色4平方 | 圈 | 85 | 13% |  |  |  |
| 合计含税到场总价 ; （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、本次报价为材料到场固定含税单价，包含但不限于材料费、上车费、运输费、运输损耗、税金等费用，以上数量为暂估量，以实际供货为准，2、税费（增值税）按税务机关核定税率单独计算，一票制，税率13%。3、采取一次性不可更改的报价方式报价。4、付款方式：月付97%,3%的质保金。质保期：一年。5.送货地点：雅安市雨城区。6、质量标准：符合国家标准要求，并达到检验合格标准。满足项目使用要求。出具相关检测报告和产品合格证。7、最高限价（含税）：160000.00元。竞价单位自主报价，投标报价不得超过最高限价。超过最高限价,其响应文件按无效处理。8、报价必须按照采购人提供的报价清单及其附件要求报价，竞价单位私自变更内容，甲方可有权拒绝（甲方认可的除外）。9、铜价基价：（68910.00/吨）(2024年3月5日) （国标）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称： |  |  |  | 联系人； 联系电话： |  |  |  |  |

| 采购包2：石棉县王岗坪幼儿园灾后恢复重建项目电线电缆采购（二次）-报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 （暂估） | 税率 | 含税到场单价（元） | 含税到场总价（元） | 备注 |
| 1 | WDZB1-BYJ | 红色2.5mm² | 圈 | 400 | 13% |  |  |  |
| 2 | WDZB1-BYJ | 黄色2.5mm² | 圈 | 300 | 13% |  |  |  |
| 3 | WDZB1-BYJ | 绿色2.5mm² | 圈 | 400 | 13% |  |  |  |
| 4 | WDZB1-BYJ | 蓝色2.5mm² | 圈 | 200 | 13% |  |  |  |
| 5 | WDZB1-BYJ | 黄绿双色2.5mm² | 圈 | 200 | 13% |  |  |  |
| 6 | WDZB1-BYJ | 红色4mm² | 圈 | 100 | 13% |  |  |  |
| 7 | WDZB1-BYJ | 蓝色4mm² | 圈 | 100 | 13% |  |  |  |
| 8 | WDZB1-BYJ | 黄绿双色4mm² | 圈 | 140 | 13% |  |  |  |
| 9 | WDZB1-BYJ | 红色6mm² | 圈 | 60 | 13% |  |  |  |
| 10 | WDZB1-BYJ | 蓝色6mm² | 圈 | 60 | 13% |  |  |  |
| 合计含税到场总价 ; （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、本次报价为材料到场固定含税单价，包含但不限于材料费、上车费、运输费、运输损耗、税金等费用，以上数量为暂估量，以实际供货为准，2、税费（增值税）按税务机关核定税率单独计算，一票制，税率13%。3、采取一次性不可更改的报价方式报价。4、付款方式：月付97%,3%的质保金。质保期：一年。5.送货地点：雅安市石棉县王岗坪乡。6、质量标准：符合国家标准要求，并达到检验合格标准。满足项目使用要求。出具相关检测报告和产品合格证。7、最高限价（含税）：600000.00元。竞价单位自主报价，投标报价不得超过最高限价。超过最高限价,其响应文件按无效处理。8、报价必须按照采购人提供的报价清单及其附件要求报价，竞价单位私自变更内容，甲方可有权拒绝（甲方认可的除外）。9.铜价基价：（68910.00/吨）(2024年3月5日) （国标）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称： |  |  |  | 联系人； 联系电话： |  |  |  |  |

| 采购包3：石棉县王岗坪小学灾后恢复重建项目电线电缆采购-报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 （暂估） | 税率 | 含税到场单价（元） | 含税到场总价（元） | 备注 |
| 1 | WDZB1-BYJ | 红色2.5mm² | 圈 | 100 | 13% |  |  |  |
| 2 | WDZB1-BYJ | 黄色2.5mm² | 圈 | 100 | 13% |  |  |  |
| 合计含税到场总价 ; （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、本次报价为材料到场固定含税单价，包含但不限于材料费、上车费、运输费、运输损耗、税金等费用，以上数量为暂估量，以实际供货为准，2、税费（增值税）按税务机关核定税率单独计算，一票制，税率13%。3、采取一次性不可更改的报价方式报价。4、付款方式：月付97%,3%的质保金。质保期：一年。5.送货地点：雅安市雨城区。6、质量标准：符合国家标准要求，并达到检验合格标准。满足项目使用要求。出具相关检测报告和产品合格证。7、最高限价（含税）：50000.00元。竞价单位自主报价，投标报价不得超过最高限价。超过最高限价,其响应文件按无效处理。8、报价必须按照采购人提供的报价清单及其附件要求报价，竞价单位私自变更内容，甲方可有权拒绝（甲方认可的除外）。9、铜价基价：（68910.00/吨）(2024年3月5日) （国标）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称： |  |  |  | 联系人； 联系电话： |  |  |  |  |

注：以上为两三个采购包的报价清单，若只参与一个采购包的竞价，将其他的删除即可。

- 相关业绩证明（若有）