## Sheet1
雅州壹号院铝单板材料采购-报价清单
序号 | 材料名称 | 规格型号（厚度） | 项目特征描述 | 单位 | 数量 （暂定） | 税率 | 含税 控制单价 （元/㎡） | 含税到场单价（元/㎡） | 含税到场 总价（元） | 备注
1 | 铝单板 （干挂铝板） | 3.0mm | 1.面层材料品种、规格、颜色 ：3mm厚铝单板，喷氟碳漆 （颜色综合） 2.隔离带、框边封闭材料品种、规格：满足设计要求 3.嵌缝、塞口材料种类：满足设计及规范验收要求 4.防火层设置满足设计及规范要求 | ㎡ | 2710.03 | 13% | 280 |  |  | 含背筋龙骨
2 | 铝单板 （铝板雨棚） | 3.0mm | 1.氟碳喷涂； 2.面层材料品种、规格、颜色： 3.0mm的氟碳喷涂铝板，铝单板外表面采用氟碳喷涂处理,三涂两烤,涂层平均厚度不小于40μm,最小局部厚度不小于34μm。铝板颜色由甲方、建筑设计方及幕墙设计方根据样品选定。 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格：满足设计及规范要求 4.嵌缝、塞口材料种类：满足设计及规范验收要求 5.具体做法详见幕墙设计图纸 | ㎡ | 312.43 | 13% | 280 |  |  | 含背筋龙骨
合计含税到场总价（元）
说明： 1、面积计算方式：以展开面积计算；若单件面积小于0.3㎡时则按0.3㎡计算。 2、超宽板（展开宽度短边﹥1400mm）宽度每增加100mm内单价上浮 元/㎡， 3、超长板（展开长度﹥4000mm）长度每增加1000mm内单价上浮 元/㎡， 4、折弯超过7刀以上的异行板单价上浮 元/㎡，折弯超过11刀以上异形单价上浮 元/㎡， 5、异形板（不规则版）：即非矩形板、缺口缺角板、三角形、梯形、菱形、多边形等不规则板型按矩形面积计算。 6、长焊按焊缝 元/m、刨槽 元/m、 7、冲孔：直径2~5MM（排冲）单价上浮 元/㎡；直径6~10MM单价上浮 元/㎡；直径12MM（含）以上，不再另行加价；标准冲孔板背面贴（黑/白）无纺布单价上浮 元/㎡；异形孔异形板贴布另议；特殊板形（如双曲面板、圆弧直径≤300㎜板、长城板等）价格另议。 8、卷圆：弯弧（半径R≥200MM）单价上浮 元/㎡；卷圆弯弧（半径R＜200MM折弯压弧）单价上浮 元/㎡， 铆接、组装连接件单价上调 元/㎡、雕花工艺、特殊角码、特殊背筋另行议价。 9、颜色：以上单价为普通颜色单价。若颜色为红、黄、蓝、绿等鲜色则在以上单价基础上上调 元/㎡，若颜色为闪金黄、铜色等金属色在以上单价基础上调 元/㎡。 木纹色：标准版热转印，单价在氟碳漆喷涂基础上单价上浮 元/㎡；异形根据实际情况另行加价（木纹色起订量500平米，不足500㎡需单独收取损耗费用）；内圆弧板型上木纹色单独加价 元/㎡。 10、报价：上述材料报价以长江有色金属网（https://www.ccmn.cn）首页公布的-长江现货-A00铝-均价（19150元/吨）为基础进行报价。（2024年3月13日） 11、调价方式：结算时以甲方下单当日铝锭价格进行结算。铝锭价格在基准价（19150元/吨）基础上涨跌500元/吨，则每平米单价作增减调整：2.0mm厚增减3元/㎡，2.5mm厚增减4元/㎡，3.0mm厚增减5元/㎡。涨跌不足500元/吨时不作调整。 12、板厚偏差：根据国家标准，允许铝材存在偏差，在偏差范围内即为合格产品，标准如下：板厚2.0mm，厚度达到1.85mm即为合格产品；板厚2.5mm，厚度达到2.35mm即为合格产品；板厚3.0mm，厚度达到2.85mm即为合格产品。 13、本次报价为材料到场可调含税单价，包含但不限于材料费、加工费、包装费、试验费、运杂费、管理费、利润、安全风险费用、服务费、上车费（不含下车）、垫资所需的资金占用利息费、售后服务费以及相关税费等抵达甲方指定地点的所有费用）。不论任何因素，在完成末次结算前，甲方除应付货款外，不需再支付其他费用。并开具增值税专用发票，税率13%。