## Sheet1
雅州壹号院项目配电箱采购报价清单
柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 税率 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注
1-1 | 11＃公共照面配电箱 | 1ALsyggzm/11# | 台 | 1 | 13%
1-2 | 1＃楼物管用房配电箱 | 1AWwg/1# | 台 | 1 | 13%
1-3 | 门卫房配电箱 | ALmw | 台 | 1 | 13%
1-4 | 电梯配电箱 | 1APdt/11# | 台 | 1 | 13%
1-5 | 配电箱 | ALsy8 | 台 | 3 | 13%
1-6 | 配电箱 | ALsy20 | 台 | 3 | 13%
1-7 | 配电箱 | ALsy30 | 台 | 1 | 13%
1-8 | 应急照明配电箱 | 1ALE/11# | 台 | 1 | 13%
1-9 | 应急照明配电箱 | 1ALE/1# | 台 | 1 | 13%
2-1 | 2＃楼商业公共照明配电箱 | 1ALsyggzm/2# | 台 | 1 | 13%
2-2 | 12＃楼商业公共照明配电箱 | 1ALsyggzm/12# | 台 | 1 | 13%
2-3 | 电缆转换箱 | 3AWg/2#1、2#2、12#1、12#2 | 台 | 4 | 13%
2-4 | 配电箱 | ALsy8 | 台 | 27 | 13%
2-5 | 配电箱 | ALsy10 | 台 | 3 | 13%
2-6 | 户内配电箱 | ALh10 | 台 | 112 | 13%
2-7 | 户内配电箱 | ALh12 | 台 | 8 | 13%
2-8 | 公共照明配电箱 | 1ALggzm/2#1、2#2、12#1、12#2 | 台 | 4 | 13%
2-9 | 公共照明配电箱 | 12ALggzm/2#2、2#2、12#1、12#2 | 台 | 4 | 13%
2-10 | 泛光照明配电箱 | wdALfg/2#1、2#2、12#1、12#2 | 台 | 4 | 13%
2-11 | 电梯配电箱 | wdAPdt/2#1、2#2、12#1、12#2 | 台 | 4 | 13%
2-12 | 电梯配电箱 | wdAPEdt/2#1、2#2、12#1、12#2 | 台 | 4 | 13%
2-13 | 消防双电源切换箱 | 2AT/2#1、2#2、12#1、12#2 | 台 | 4 | 13%
2-14 | 应急照明配电箱 | 9ALE/2#1、2#2、12#1、12#2 | 台 | 4 | 13%
2-15 | 应急照明配电箱 | 3ALE/2#1、2#2、12#1、12#2 | 台 | 4 | 13%
2-16 | 航空障碍灯控制箱 | wdALhk/2#1、2#2、12#1、12#2 | 台 | 4 | 13%
3-1 | 电缆转换箱 | 3AWg/3#1、13#1 | 台 | 2 | 13%
3-2 | 电缆转换箱 | 9AWg1/3#2、13#2 | 台 | 2 | 13%
3-3 | 户内配电箱 | ALh10 | 台 | 90 | 13%
3-4 | 户内配电箱 | ALh12 | 台 | 56 | 13%
3-5 | 户内配电箱 | ALh13 | 台 | 2 | 13%
3-6 | 公共照明配电箱 | 1ALggzm/3#1、3#2、13#1、13#2 | 台 | 4 | 13%
3-7 | 公共照明配电箱 | 12ALggzm/3#1、3#2、13#1、13#2 | 台 | 4 | 13%
3-8 | 泛光照明配电箱 | wdALfg/3#1、3#2、13#1、13#2 | 台 | 4 | 13%
3-9 | 电梯配电箱 | wdAPdt/3#1、3#2、13#1、13#2 | 台 | 4 | 13%
3-10 | 电梯配电箱 | wdAPEdt/3#1、3#2、13#1、13#2 | 台 | 4 | 13%
3-11 | 消防双电源切换箱 | 2AT/3#1、3#2、13#1、13#2 | 台 | 4 | 13%
3-12 | 应急照明配电箱 | 9ALE/3#1、3#2、13#1、13#2 | 台 | 4 | 13%
3-13 | 应急照明配电箱 | 3ALE/3#1、3#2、13#1、13#2 | 台 | 4 | 13%
3-14 | 航空障碍灯控制箱 | wdALhk/3#1、3#2、13#1、13#2 | 台 | 4 | 13%
4-1 | 公共照明配电箱 | 1ALggzm/5#1、15#2、6#1、6#2 | 台 | 4 | 13%
4-2 | 公共照明配电箱 | 12ALggzm/5#1、15#2、6#1、6#2 | 台 | 4 | 13%
4-3 | 电缆转换箱 | 3AWg/5#1、15#2、6#1、6#2 | 台 | 4 | 13%
4-4 | 户内配电箱 | ALh10 | 台 | 120 | 13%
4-5 | 户内配电箱 | ALh12 | 台 | 8 | 13%
4-6 | 泛光照明配电箱 | wdALfg/5#1、15#2、6#1、6#2 | 台 | 4 | 13%
4-7 | 电梯配电箱 | wdAPdt/5#1、15#2、6#1、6#2 | 台 | 4 | 13%
4-8 | 电梯配电箱 | wdAPEdt/5#1、15#2、6#1、6#2 | 台 | 4 | 13%
4-9 | 消防双电源切换箱 | 2AT/5#1、15#2、6#1、6#2 | 台 | 4 | 13%
4-10 | 航空障碍灯控制箱 | wdALhk/5#1、15#2、6#1、6#2 | 台 | 4 | 13%
4-11 | 应急照明配电箱 | 9ALE/5#1、15#2、6#1、6#2 | 台 | 4 | 13%
4-12 | 应急照明配电箱 | 3ALE/5#1、15#2、6#1、6#2 | 台 | 4 | 13%
5-1 | 公共照明配电箱 | 1ALggzm/7#1、7#2、15#1、15#2 | 台 | 4 | 13%
5-2 | 公共照明配电箱 | 12ALggzm/7#1、7#2、15#1、15#2 | 台 | 4 | 13%
5-3 | 电缆转换箱 | 3AWg/7#1、7#2、15#1、15#2 | 台 | 4 | 13%
5-4 | 户内配电箱 | ALh10 | 台 | 120 | 13%
5-5 | 户内配电箱 | ALh12 | 台 | 8 | 13%
5-6 | 泛光照明配电箱 | wdALfg/7#1、7#2、15#1、15#2 | 台 | 4 | 13%
5-7 | 电梯配电箱 | wdAPdt/7#1、7#2、15#1、15#2 | 台 | 4 | 13%
5-8 | 电梯配电箱 | wdAPEdt/7#1、7#2、15#1、15#2 | 台 | 4 | 13%
5-9 | 消防双电源切换箱 | 2AT/7#1、7#2、15#1、15#2 | 台 | 4 | 13%
5-10 | 航空障碍灯控制箱 | wdALhk/7#1、7#2、15#1、15#2 | 台 | 4 | 13%
5-11 | 应急照明配电箱 | 9ALE/7#1、7#2、15#1、15#2 | 台 | 4 | 13%
5-12 | 应急照明配电箱 | 3ALE/7#1、7#2、15#1、15#2 | 台 | 4 | 13%
6-1 | 配电箱 | ALsy4 | 台 | 9 | 13%
6-2 | 配电箱 | ALsy8 | 台 | 24 | 13%
6-3 | 配电箱 | ALsy22 | 台 | 1 | 13%
6-4 | 8＃楼商业公共照明配电箱 | 1ALsyggzm/8#2 | 台 | 1 | 13%
6-5 | 电缆转换箱 | 1AWg/8＃、9#、10#楼 | 台 | 3 | 13%
6-6 | 电缆转换箱 | 9AWg/8＃、9#、10#楼 | 台 | 3 | 13%
6-7 | 电缆转换箱 | 18AWg/8＃、9#、10#楼 | 台 | 3 | 13%
6-8 | 户内配电箱 | ALh8 | 台 | 150 | 13%
6-9 | 户内配电箱 | ALh10 | 台 | 147 | 13%
6-10 | 公共照明配电箱 | 1ALggzm/8＃、9#、10#楼 | 台 | 3 | 13%
6-11 | 公共照明配电箱 | 12ALggzm/8＃、9#、10#楼 | 台 | 3 | 13%
6-12 | 公共照明配电箱 | 21ALggzm/8＃、9#、10#楼 | 台 | 3 | 13%
6-13 | 泛光照明配电箱 | wdALfg/8＃、9#、10#楼 | 台 | 3 | 13%
6-14 | 电梯配电箱 | wdAPdt/8＃、9#、10#楼 | 台 | 3 | 13%
6-15 | 电梯配电箱 | wdAPEdt/8＃、9#、10#楼 | 台 | 3 | 13%
6-16 | 屋面层消防双电源切换箱 | rfAPE/xf | 台 | 3 | 13%
6-17 | 排烟（加压）风机 | AC/jy/18.5 | 台 | 12 | 13%
6-18 | 消防双电源切换箱 | 2AT/8＃、9#、10#楼 | 台 | 3 | 13%
6-19 | 应急照明配电箱 | 22ALE/8＃、9#、10#楼 | 台 | 3 | 13%
6-20 | 应急照明配电箱 | 9ALE/8＃、9#、10#楼 | 台 | 3 | 13%
6-21 | 应急照明配电箱 | 3ALE/8＃、9#、10#楼 | 台 | 3 | 13%
6-22 | 航空障碍灯控制箱 | wdALhk/8#、9#、10#楼 | 台 | 3 | 13%
7-1 | 照明配电箱 | B1-1/AL | 台 | 1 | 13%
7-2 | 照明配电箱 | B1-1/ALb | 台 | 1 | 13%
7-3 | 照明配电箱 | B1-2/AL | 台 | 1 | 13%
7-4 | 照明配电箱 | B1-2/ALb | 台 | 1 | 13%
7-5 | 照明配电箱 | B1-3/AL | 台 | 1 | 13%
7-6 | 照明配电箱 | B1-3/ALb | 台 | 1 | 13%
7-7 | 照明配电箱 | B1-4/AL | 台 | 1 | 13%
7-8 | 照明配电箱 | B1-4/ALb | 台 | 1 | 13%
7-9 | 照明配电箱 | B1-5/AL | 台 | 1 | 13%
7-10 | 照明配电箱 | B1-5/ALb | 台 | 1 | 13%
7-11 | 照明配电箱 | B1-6/AL | 台 | 1 | 13%
7-12 | 照明配电箱 | B1-6/ALb | 台 | 1 | 13%
7-13 | 照明配电箱 | B1-6/rf2/AL | 台 | 1 | 13%
7-14 | 照明配电箱 | B1-6/rf2/ALb | 台 | 1 | 13%
7-15 | 照明配电箱 | B1-7/AL | 台 | 1 | 13%
7-16 | 照明配电箱 | B1-7/ALb | 台 | 1 | 13%
7-17 | 照明配电箱 | B1-8rf2/AL | 台 | 1 | 13%
7-18 | 照明配电箱 | B1-8rf2/ALb | 台 | 1 | 13%
7-19 | 照明配电箱 | B1-8rf3/AL | 台 | 1 | 13%
7-20 | 照明配电箱 | B1-8rf3/ALb | 台 | 1 | 13%
7-21 | 照明配电箱 | B1-9/ALb | 台 | 1 | 13%
7-22 | 照明配电箱 | B1-9/rf4/AL | 台 | 1 | 13%
7-23 | 照明配电箱 | B1-9/rf4/ALb | 台 | 1 | 13%
7-24 | 照明配电箱 | B1-9/rf5/AL | 台 | 1 | 13%
7-25 | 照明配电箱 | B1-9/rf5/ALb | 台 | 1 | 13%
7-26 | 照明配电箱 | B1-10/ALb | 台 | 1 | 13%
7-27 | 照明配电箱 | B1-11/ALb | 台 | 1 | 13%
7-28 | 照明配电箱 | B1-11/AL | 台 | 1 | 13%
7-29 | 照明配电箱 | B1-12/ALb | 台 | 1 | 13%
7-30 | 照明配电箱 | B1-12/AL | 台 | 1 | 13%
7-31 | 物管用房配电箱 | B1-13/AL/wg | 台 | 1 | 13%
7-32 | 照明配电箱 | B2-1/rf1/AL | 台 | 1 | 13%
7-33 | 照明配电箱 | B2-1/rf1/ALb | 台 | 1 | 13%
7-34 | 照明配电箱 | B2-1/rf2/AL | 台 | 1 | 13%
7-35 | 垃圾房配电箱 | B1-3/AL/lj | 台 | 1 | 13%
7-36 | 弱电总配电箱 | B1/AL/rd/z.B1/ALb/rd/z | 台 | 1 | 13%
7-37 | 运营商配电箱 | B1AL/yy1.B1AL/yy2.B1AL/yy3.B1/AL/rdjx | 台 | 1 | 13%
7-38 | 弱电机房配电箱 | B1AL/rd | 台 | 1 | 13%
7-39 | 安防控制室配电箱 | B1AP/af | 台 | 1 | 13%
7-40 | 消防控制室配电箱 | B1ALE/xks | 台 | 1 | 13%
7-41 | 地下车库照明总箱 | B1/AL/z1 | 台 | 1 | 13%
7-42 | 地下车库照明总箱 | B1/AL/z2 | 台 | 1 | 13%
7-43 | 塔楼泛光照明总箱 | B1/AL/fg/z | 台 | 1 | 13%
7-44 | 物管用房配电总箱 | B1/AL/wg/z | 台 | 1 | 13%
7-45 | 非机动车库配电总箱 | B1ALcd/fjd | 台 | 1 | 13%
7-46 | 塔楼公共照明总箱 | B1ALggzm/z | 台 | 1 | 13%
7-47 | 塔楼公共照明总箱 | B1ALggzmb/z | 台 | 1 | 13%
7-48 | 塔楼应急照明总箱 | B1/ALE/tl/z.B1/ALEb/tl/z | 台 | 1 | 13%
7-49 | 集中照明电源配电箱 | B1-1/ALE | 台 | 1 | 13%
7-50 | 集中照明电源配电箱 | B1-2/ALE | 台 | 1 | 13%
7-51 | 集中照明电源配电箱 | B1-3/ALE | 台 | 1 | 13%
7-52 | 集中照明电源配电箱 | B1-4/ALE | 台 | 1 | 13%
7-53 | 集中照明电源配电箱 | B1-5/ALE | 台 | 1 | 13%
7-54 | 集中照明电源配电箱 | B1-6/ALE | 台 | 1 | 13%
7-55 | 集中照明电源配电箱 | B1-6rf2/ALE | 台 | 1 | 13%
7-56 | 集中照明电源配电箱 | B1-7/ALE | 台 | 1 | 13%
7-57 | 集中照明电源配电箱 | B1-8/rf2/ALE | 台 | 1 | 13%
7-58 | 集中照明电源配电箱 | B1-8rf3/ALE | 台 | 1 | 13%
7-59 | 集中照明电源配电箱 | B1-9/ALE | 台 | 1 | 13%
7-60 | 集中照明电源配电箱 | B1-9/rf4/ALE | 台 | 1 | 13%
7-61 | 集中照明电源配电箱 | B1-9/rf5/ALE | 台 | 1 | 13%
7-62 | 集中照明电源配电箱 | B1-10/ALE | 台 | 1 | 13%
7-63 | 集中照明电源配电箱 | B1-11/ALE | 台 | 1 | 13%
7-64 | 集中照明电源配电箱 | B1-12/ALE | 台 | 1 | 13%
7-65 | 集中照明电源配电箱 | B1-13/ALE | 台 | 1 | 13%
7-66 | 集中照明电源配电箱 | B2-1/rf1/ALE | 台 | 1 | 13%
7-67 | 集中照明电源配电箱 | B2-1/rf2/ALE | 台 | 1 | 13%
7-68 | 消防双电源切换箱 | B1-1/AT | 台 | 1 | 13%
7-69 | 消防双电源切换箱 | B1-2/AT | 台 | 1 | 13%
7-70 | 消防双电源切换箱 | B1-3/AT | 台 | 1 | 13%
7-71 | 消防双电源切换箱 | B1-4/AT | 台 | 1 | 13%
7-72 | 消防双电源切换箱 | B1-5/AT | 台 | 1 | 13%
7-73 | 消防双电源切换箱 | B1-6/AT | 台 | 1 | 13%
7-74 | 消防双电源切换箱 | B1-6/rf2/AT | 台 | 1 | 13%
7-75 | 消防双电源切换箱 | B1-7/AT | 台 | 1 | 13%
7-76 | 消防双电源切换箱 | B1-8/rf3/AT | 台 | 1 | 13%
7-77 | 消防双电源切换箱 | B1-9/AT | 台 | 1 | 13%
7-78 | 消防双电源切换箱 | B1-9/rf5/AT | 台 | 1 | 13%
7-79 | 消防双电源切换箱 | B1-10/AT | 台 | 1 | 13%
7-80 | 消防双电源切换箱 | B1-11/AT | 台 | 1 | 13%
7-81 | 消防双电源切换箱 | B1-12/AT | 台 | 1 | 13%
7-82 | 消防双电源切换箱 | B2-1/rf1/AT | 台 | 1 | 13%
7-83 | 排风排烟风机控制箱 | AC/pfpy/6.2/18.5 | 台 | 17 | 13%
7-84 | 排烟（加压）风机控制箱 | AC/py/18.5，AC/bf/18.5，AC/jy/18.5 | 台 | 1 | 13%
7-85 | 排烟（加压）风机控制箱 | AC/py/15，AC/bf/15，AC/jy/15 | 台 | 1 | 13%
7-86 | 排烟（加压）风机控制箱 | AC/py/7.5，AC/bf/7.5，AC/jy/7.5 | 台 | 16 | 13%
7-87 | 排烟（加压）风机控制箱 | AC/py/5.5，AC/bf/5.5，AC/jy/5.5 | 台 | 3 | 13%
7-88 | 排烟（加压）风机控制箱 | AC/py/4，AC/bf/4，AC/jy/4 | 台 | 17 | 13%
7-89 | 排烟（加压）风机控制箱 | AC/py/3，AC/bf/3，AC/jy/3 | 台 | 6 | 13%
7-90 | 排烟（加压）风机控制箱 | AC/py/2.2，AC/bf/2.2，AC/jy/2.2 | 台 | 4 | 13%
7-91 | 排烟（加压）风机控制箱 | AC/py/1.5，AC/bf/1.5，AC/jy/1.5 | 台 | 9 | 13%
7-92 | 排烟（加压）风机控制箱 | AC/sbf/7.5 | 台 | 3 | 13%
7-93 | 排烟（加压）风机控制箱 | AC/py/11，AC/bf/11，AC/jy/11 | 台 | 3 | 13%
7-94 | 喷淋泵配电柜 | B1APE/plb | 台 | 1 | 13%
7-95 | 消火栓泵配电柜 | B1APE/xhsb | 台 | 1 | 13%
7-96 | 消防电梯总箱 | B1APE1/xfdt/z | 台 | 1 | 13%
7-97 | 消防电梯总箱 | B1APE1b/xfdt/z | 台 | 1 | 13%
7-98 | 消防电梯总箱 | B1APE2/xfdt/z | 台 | 1 | 13%
7-99 | 消防电梯总箱 | B1APE2b/xfdt/z | 台 | 1 | 13%
7-100 | 消防电梯总箱 | B1APE3/xfdt/z | 台 | 1 | 13%
7-101 | 消防电梯总箱 | B1APE3b/xfdt/z | 台 | 1 | 13%
7-102 | 塔楼消防风机总箱 | B1APE/xffj/z | 台 | 1 | 13%
7-103 | 塔楼消防风机总箱 | B1APEb/xffj/z | 台 | 1 | 13%
7-104 | 保障动力配电总箱 | B1AP/bz/z | 台 | 1 | 13%
7-105 | 事故/平时两用单速风机 | KZX-sghfj 1.1KW | 台 | 8 | 13%
7-106 | 事故/平时两用单速风机 | KZX-sghfj 0.55KW | 台 | 1 | 13%
7-107 | 事故/平时两用单速风机 | KZX-sghfj 0.37KW | 台 | 1 | 13%
7-108 | 事故/平时两用单速风机 | KZX-sghfj 1.5KW | 台 | 2 | 13%
7-109 | 普通送风、排风单速风机 | KZX-fj 1.1KW | 台 | 3 | 13%
7-110 | 普通送风、排风单速风机 | KZX-fj 0.55KW | 台 | 5 | 13%
7-111 | 普通送风、排风单速风机 | KZX-fj 0.75KW | 台 | 2 | 13%
7-112 | 普通送风、排风单速风机 | KZX-fj 0.25KW | 台 | 2 | 13%
7-113 | 普通送风、排风单速风机 | KZX-fj 1.5KW | 台 | 1 | 13%
7-114 | 动力箱配电 | B1AP/zys | 台 | 1 | 13%
7-115 | 总平面照明配电箱 | B1/AL/zp | 台 | 1 | 13%
7-116 | 总平面照明配电箱 | B1/AL/zp | 台 | 1 | 13%
7-117 | 生活水泵配电箱 | B2/AP/shb | 台 | 1 | 13%
7-118 | 雨水泵房配电总箱 | B1/APz/ysb | 台 | 1 | 13%
7-119 | 雨水泵房配电箱 | B1-1/AP/ysb | 台 | 1 | 13%
7-120 | 雨水泵房配电箱 | B1-10/AP/ysb | 台 | 1 | 13%
7-121 | 商业隔油机房总箱 | B1AP/gy/sy/z | 台 | 2 | 13%
7-122 | 商业隔油机房箱 | B1AC/gy | 台 | 1 | 13%
7-123 | 地下车库配电房总箱 | B1AP/pdf/z | 台 | 1 | 13%
7-124 | 地下车库配电房总箱 | B1APb/pdf/z | 台 | 1 | 13%
7-125 | 居民配电房 | B1-5/AP/pdf/jz1 | 台 | 1 | 13%
7-126 | 居民配电房 | B1-4/AP/pdf/jz2 | 台 | 1 | 13%
7-127 | 居民及预留充电桩配电房 | B1-10/AP/pdf/jz | 台 | 1 | 13%
7-128 | 高压配电房 | B1-10/AP/pdf/gy | 台 | 1 | 13%
7-129 | 非居配电房 | B1-6/AP/pdf/fj | 台 | 1 | 13%
7-130 | 商业配电房 | B1-3/AP/pdf/sy | 台 | 1 | 13%
7-131 | 住宅塔楼普通电梯总箱 | B1AP1/dt/z | 台 | 1 | 13%
7-132 | 住宅塔楼普通电梯总箱 | B1AP1b/dt/z | 台 | 1 | 13%
7-133 | 住宅塔楼普通电梯总箱 | B1AP2/dt/z | 台 | 1 | 13%
7-134 | 住宅塔楼普通电梯总箱 | B1AP2b/dt/z | 台 | 1 | 13%
7-135 | 住宅塔楼普通电梯总箱 | B1AP3/dt/z | 台 | 1 | 13%
7-136 | 住宅塔楼普通电梯总箱 | B1AP3b/dt/z | 台 | 1 | 13%
7-137 | 充电桩总箱 | B1-1/AP1/cdz | 台 | 1 | 13%
7-138 | 充电桩总箱 | B1-1/AP2/cdz | 台 | 1 | 13%
7-139 | 充电桩总箱 | B1-1/AP3/cdz | 台 | 1 | 13%
7-140 | 充电桩总箱 | B1-2/AP1/cdz | 台 | 1 | 13%
7-141 | 充电桩总箱 | B1-2/AP2/cdz | 台 | 1 | 13%
7-142 | 充电桩总箱 | B1-2/AP3/cdz | 台 | 1 | 13%
7-143 | 充电桩总箱 | B1-3/AP1/cdz | 台 | 1 | 13%
7-144 | 充电桩总箱 | B1-4/AP1/cdz | 台 | 1 | 13%
7-145 | 充电桩总箱 | B1-4/AP2/cdz | 台 | 1 | 13%
7-146 | 充电桩总箱 | B1-4/AP3/cdz | 台 | 1 | 13%
7-147 | 充电桩总箱 | B1-5/AP1/cdz | 台 | 1 | 13%
7-148 | 充电桩总箱 | B1-5/AP2/cdz | 台 | 1 | 13%
7-149 | 充电桩总箱 | B1-5/AP3/cdz | 台 | 1 | 13%
7-150 | 充电桩总箱 | B1-6/AP1/cdz | 台 | 1 | 13%
7-151 | 充电桩总箱 | B1-6/AP2/cdz | 台 | 1 | 13%
7-152 | 充电桩总箱 | B1-6、8/rf2/AP1/cdz | 台 | 2 | 13%
7-153 | 充电桩总箱 | B1-8/rf3/AP1/cdz | 台 | 1 | 13%
7-154 | 充电桩总箱 | B1-7/AP1/cdz | 台 | 1 | 13%
7-155 | 充电桩总箱 | B1-7/AP2/cdz | 台 | 1 | 13%
7-156 | 充电桩总箱 | B1-9/rf4/AP1/cdz | 台 | 1 | 13%
7-157 | 充电桩总箱 | B1-9/rf5/AP1/cdz | 台 | 1 | 13%
7-158 | 充电桩总箱 | B2-1/rf1/AP1/cdz | 台 | 1 | 13%
7-159 | 充电桩总箱 | B2-1/rf2/AP1/cdz | 台 | 1 | 13%
7-160 | 充电桩配电箱 | AWcdz/12 | 台 | 1 | 13%
7-161 | 充电桩配电箱 | AWcdz/11 | 台 | 1 | 13%
7-162 | 充电桩配电箱 | AWcdz/10 | 台 | 1 | 13%
7-163 | 充电桩配电箱 | AWcdz/9 | 台 | 1 | 13%
7-164 | 充电桩配电箱 | AWcdz/8 | 台 | 1 | 13%
7-165 | 充电桩配电箱 | AWcdz/7 | 台 | 1 | 13%
7-166 | 充电桩配电箱 | AWcdz/6 | 台 | 1 | 13%
7-167 | (商业)充电桩总箱1 | B1-7/AP3/cdz | 台 | 1 | 13%
7-168 | 充电桩配电箱 | AP1/cdz/sy | 台 | 1 | 13%
7-169 | 充电桩配电箱 | AP2/cdz/sy | 台 | 1 | 13%
8-1 | 战时总配电箱 | APzx01 | 台 | 1 | 13%
8-2 | 战时总配电箱 | APzx02 | 台 | 1 | 13%
8-3 | 战时分配电箱 | FALEz | 台 | 1 | 13%
8-4 | 战时分配电箱 | FAP01、04、06 | 台 | 3 | 13%
8-5 | 战时分配电箱 | FAP02 | 台 | 1 | 13%
8-6 | 战时分配电箱 | FAP03 | 台 | 1 | 13%
8-7 | 战时分配电箱 | FAP05 | 台 | 1 | 13%
8-8 | 柴油电站配电箱 | Apdz | 台 | 1 | 13%
8-9 | 战时主要入口配电箱 | APzrk1 | 台 | 1 | 13%
8-10 | 战时主要入口配电箱 | APzrk2 | 台 | 5 | 13%
8-11 | 战时风机房配电箱 | Apfj | 台 | 6 | 13%
8-12 | 战时值班室插座箱 | Xdry | 台 | 6 | 13%
8-13 | 潜污泵控制箱 | Acsb | 台 | 19 | 13%
8-14 | 水箱加压泵控制箱 | Acsx | 台 | 6 | 13%
8-15 | 战时照明电源切换箱 | ATS 1 | 台 | 8 | 13%
8-16 | 战时照明电源切换箱 | ATS 2 | 台 | 1 | 13%
8-17 | 战时照明电源切换箱 | ATS 3 | 台 | 9 | 13%
|  |  | 台 | 1443 |  | 总计： （元）
注：1、本次报价为材料到场固定含税单价，包含但不限于材料费、包装费、试验费、运杂费、管理费、利润、安全风险费用、服务费、上车费、垫资所需的资金占用利息费、售后服务费以及等抵达甲方指定地点的所有费用。不论任何因素，在完成末次结算前，甲方除应付货款外，不需再支付其他费用。2、税费（增值税）按税务机关核定税率单独计算。3、本项目报价接受第二次报价方式，第二次报价根据实际情况现场填写。4、付款方式：银行转账月付97%，留3%质保金，质保两年。5、送货地点：四川省雅安市雨城区前进西街雨城区大兴寺。6、质量标准：符合项目要求。 7、最高限价（含税）：控制总价1836246.500元。竞价单位自主报价，投标报价不得超过最高限价。超过最高限价,其响应文件按无效处理。 8、配电箱的电气配件品牌采用德力西，正泰，良信等同类别的合格产品。电气配件须为正品合格产品。若发现贴牌等假冒伪劣产品，假一罚三。并赔偿所有损失费用（包含但不限于直接损失、工期损失、人工损失、材料损失等）。9、请勿修改报价清单箱柜名称、型号、数量，有异议的请在备注栏标明。请勿漏报和减少数量。★10.竞价人需提供元器件、箱体等报价明细。11、涉及消防系统联动的配电箱，由采购人提供消防电源监控模块，竞价人负责免费安装。12、需要进行安装、调试的采购设备时，竞价人应无偿负责派遣技术人员指导安装、调试工作，保证采购物品能达到预定的性能指标。
供应单位： 联系人： 电话：